保温钉是将保温板固定于墙体上的一种专用工程塑料膨胀钉。保温钉是外墙保温专用的锚固件，广泛用于建筑装潢中，墙体保温屋的锚固方面。由镀锌螺丝、尼龙涨管和固定圆片组成。根据保温层厚度的不同，分为多种规格。

组成部分
保温钉由三部分：一是尼龙制成的套管；二是套管内的镀锌钢螺丝；三是套管前的尼龙圆盘(用以压盖保温板)。它的长度根据保温板厚度而有所不同。

保温钉用途
广泛用于建筑装潢中，墙体保温屋的锚固方面。它具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、和良好的热绝缘性等特点。安装简便，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。根据墻体材质以及所锚固外墙材料的不同大致分为实心墙体保温钉，空心砖专用保温钉，钢丝网专用保温钉以及大模内置。
主要规格
8×62，8×72，8×82，8×192， 8×102，8×112。8×122，8×132，8×152，8×182， 8×202，8×212
8×60，8×80，8×100。8×120，8×140， 8×150，8×160。
10×62，10×72，10×82，10×92， 10×102，10×112。10×122，10×132，10×152，10×182， 10×202，10×212
10×60，10×80，10×100。10×120，10×140， 10×150，10×160。
性能参数
依据JG149-2003外墙外保温标准；

单个保温钉乘载力≥0.3KN
锚栓管直径 0.7-0.8
导热系数 《0.06
锚固钉的外盘；50MM
使用温度 -40°--70°

采购“保温钉”请联系华金盛在线客服，或拨打客服热线：199-377-58659，我们期待听到您的声音！