## 防火隔离带

岩棉板专用防火隔离带应与外墙外保温系统配套供应。

岩棉板专用防火隔离带外墙外保温系统应与基层墙体可靠连接，应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓，应能长期承受自重、风荷载和室外气候的长期反复作用而不产生有害的变形和破坏，应具有防水渗透性能。

岩棉板专用防火隔离带外墙外保温系统应具有防止火灾蔓延的能力，并以外墙外保温系统防火性能试验结果作为判定防火隔离带是否有效的基本依据。

岩棉板专用防火隔离带外墙外保温系统工程施工技术方案中应包括防火隔离带施工工艺，施工前应采用与施工技术方案相同的材料和工艺制作防火隔离带样板件。

岩棉板专用防火隔离带应具备一定保温隔热性能，防火隔离带热阻不得小于外墙外保温系统热阻的40%。

外墙外保温系统保温材料芯材燃烧性能等级应不低于B2级，氧指数应不小于26%；防火隔离带保温材料芯材燃烧性能等级应为A级。

岩棉板专用防火隔离带宜采用工厂预制的制品现场安装。

在正确使用和正常维护的条件下，防火隔离带应满足外墙外保温系统使用年限要求。

华金盛是河南省建设新产品新技术推广厂家（证书编号：J181109），各项资质和检测报告齐全，我们只做符合国标的高端产品！

华金盛 岩棉保温板  本地企业，资金安全 厂家直销，现货供应  质优价廉

华金盛岩棉保温板，良好的绝热、隔音效果，施工及安装便利，抗高温收缩能力强，各项性能指标达到或超过国家标准，性能价格比高，欢迎来电咨询！定制热线： 400-1151-958；手机号/微信：17839936379